金坛区人民医院询价通知书

金坛区人民医院对下列工程进行询价，欢迎符合资格要求的供应商根据询价通知书要求一次报出不得更改的价格及服务承诺，并于2019年3月20日下午13：30—14：00时将投标文件一式三份（正本一份副本二份）密封送达至金坛区人民医院采供办（2号楼六楼）。

一、采购项目和编号：

1.采购项目：电瓶车停车场改造

3.项目简要说明：金坛区人民医院电瓶车停车场需要改造，预算控制总价3.5万，超过则为无效标书。

二、供应商资格要求：

1. 有效企业法人营业执照副本,税务登记证副本（或者三证合一）；

2. 需提供房屋建筑施工总承包三级及以上资质；

3. 投标单位授权委托书（原件和复印件）；

4. 法定代表人（负责人）及被委托授权人有效身份证复印件。

以上资料均需提供加盖单位公章的复印件。

本次招标不接受联合体投标,不接受电报、电话、邮件、传真形式的投标。

三、供应商具有独立完成工程施工、安装、实施及维护其正常使用的能力，中标后不允许分包、转包，一经发现立即取消中标资格。

四、投标文件必须提供相关资料:招标文件提供的报价单、营业执照复印件、税务登记证复印件（或者三证合一复印件）、提供房屋建筑施工总承包三级及以上资质复印件、投标资格声明函、详细分项报价表、投标单位授权委托书、法定代表人（负责人）及被委托授权人有效身份证复印件、现场勘查证明、工程质量保证书、服务承诺书。如因投标单位未提供以上材料导致的一切后果，由投标单位承担。

五、投标单位应按本标书提供的报价单进行报价，不得手工填写和随意更改。如因自行更改导致的一切后果，由投标单位承担。

六、相关要求：有下列情况之一者即视为无效标书。

1.1标书未密封或密封处未加盖单位印章的；

1.2询价通知书第四条中投标文件必须提供相关资料需要加盖红章而未加盖红章的，需法定代表人（负责人）或委托授权人签字而未签字的；

1.3供应商不符合询价通知书中规定资格要求的，或者资格要求证明材料提供不齐全的；

1.4投标文件未按询价通知书规定的格式、内容和要求编制，投标文件字迹潦草、模糊、难以辨认；

1.5在一份投标文件中，对同一采购项目报有两个或多个报价，且未书面确定以哪个报价为准的；

1.6供应商在询价通知书中存在严重错误，并影响对其他供应商的评分的；

1.7投标文件材料所述情况和所附相关资料不实的；

1.8供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

1.9逾期送达的投标文件；

1.10供应商的报价超出采购预算或者最高限价的；

1.11询价通知书明确规定无效的其他情形，或者其他被询价小组认定无效的情况；

1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

1.13不符合法律、法规和询价通知书规定的其他实质性要求的。

七、询价小组将对实质性响应的投标文件进行进一步的审核，看其是否有计算上的错误或表述上的不一致，修正错误的原则如下：

1.1询价报价单内容与分项报价表内容不一致的，以报价一览表为准；

1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

1.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

1.4单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

1.5对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

1.6正本和副本不一致时以正本为准。

八、 1.1询价小组将按上述修正错误的方法调整投标文件中的相关内容，调整后的内容应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的内容，则其投标文件将被拒绝。

1.2 询价小组将允许供应商修正其投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则地方，但这些修正不会对其他实质上响应询价通知书要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

九、投标文件的澄清

1.1 评审期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，询价小组有权要求供应商对其投标文件进行澄清。

1.2 接到澄清要求的供应商应派人按询价小组通知的时间和地点作出书面澄清，书面澄清的内容须由供应商法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但不得改变投标文件的实质性内容。

1.3 接到澄清要求的供应商如未按规定作出澄清，其风险由供应商自行承担。

十、投标文件的比较和评价

1.1 询价小组将严格按照询价通知书规定，对通过资格性和符合性检查的投标文件进行综合比较和评价。

十一、其他

1.1 报价公布后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、比较和评价投标文件有关的资料以及授予合同建议等，均不得向供应商及与评审无关的其他人员透露。

1.2 在评审过程中，如果供应商试图向采购代理机构和参与评审的人员施加任何影响，都将会导致其投标文件被拒绝。

1.3 评审结束后，不退还投标文件。

十二、成交原则：

1.1询价为一次性报价，采用最低评标价法，在质量和服务全部满足询价通知书实质性要求前提下，对投标报价由低到高排序，报价最低且不超过预算价的供应商为中标候选人（投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）。

1.2质保期：本工程自验收合格后，免费质保二年。

十三、招标结果请在询价截止日2日以后从 常州市金坛区人民医院网(http://www.jtrmyy.com/)的中标结果中查询。得知中标后，请及时与我院联系领取中标通知书时间和签订合同事宜。

十四、合同签署：采购合同为双方合同，由中标单位、采购单位双方签订。

十五、工程施工地点和日期：根据采购方要求。

十六、付款方式：工程竣工验收合格，交付使用后,付合同总价的50%,待工程结算经审计后付至审定价的90%，余款10%作为质量保证金，质保期满后付清。

开标前，各投标单位对招标文件如有疑问电询或书面传真金坛区人民医院采供办。

电话：0519-82885505

地    址：金坛区南门大街16号

邮政编码：213200

报价接收人 :刘女士、徐先生

联 系 人 ：刘女士、徐先生

电   话： 0519-82885505

邮   箱： 1242079305@qq.com

采购单位联系人：徐先生   联系电话: 0519-82822778

2019年03月18日

金坛区人民医院采购询价报价单

项目：工程

| 序号 | 项目名称 | 报价（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电瓶车停车场改造 |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |
| 要求 | 1.用RMB报价。 2.报价应包含货物价、材料费、辅材费、材料正常损耗、垃圾外运、加工费、运输费、搬运费、装卸费、安装费、水电费、成品保护费、验收费、技术措施费、安全文明施工费、临时设施费、检验试验费、社会保障费、住房公积金、企业管理费、合理利润、各项规费、总承包配合费、应缴税费、政策性文件规定及合同实施阶段包含的所有风险、责任等各项与本项目相关的全部应有费用。除上述费用外，采购人不再支付其他任何费用。 3. 要求投标商提供全套资质证明； |  |  |  |

投标单位（公章）：

投标单位负责人（签章）：                联系电话：                    手机：

日   期：              年     月

附件：

- 项目要求

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电动车停车场改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中： 暂估价 |  |
| 一) | 0401 | 围墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 挖三类土、深度详设计。挖土、抛土于槽边。工程计量规则：按实际开挖工作量计量 | m3 | 15.97 |  |  |  |  |  |
| 2 | 010103001001 | 回填方 | 素土填方夯实，密实度90%。就地取土,回填、分层平整夯实。工程计量规则：按实际回填夯实方体积计量 | m3 | 10.85 |  |  |  |  |  |
| 3 | 010404001001 | 垫层 | 混凝土类别:C15,混凝土强度等级:商品砼（非泵送） | m3 | 1.48 |  |  |  |  |  |
| 4 | 010401001001 | 砖基础 | 围墙基础，砖品种:MU10砼实心砖,规格为240*115*53,砂浆:M7.5预拌水泥砂浆 | m3 | 3.64 |  |  |  |  |  |
| 5 | 010401003001 | 实心砖墙 | 实砌砖围墙（含附墙柱），砖品种:MU10砼实心砖,规格为240*115*53,砂浆:M7.5预拌水泥砂浆 | m3 | 7.71 |  |  |  |  |  |
| 6 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 12mm厚1:3水泥砂浆底，8mm厚1:2.5水泥砂浆面 | m2 | 70.38 |  |  |  |  |  |
| 7 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 原老围墙脱落部分抹水泥砂浆 | m2 | 12.1 |  |  |  |  |  |
| 二) | 0101 | 砼场地工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 010101001001 | 平整场地 | 平整场地 | m2 | 370.26 |  |  |  |  |  |
| 9 | 010201003001 | 预压地基 | 原土打底夯，地面 | m2 | 370.26 |  |  |  |  |  |
| 10 | 010501001001 | 垫层 | 50mm厚碎石垫层 | m3 | 18.51 |  |  |  |  |  |
| 11 | 01B001 | 砼场地 | 100mm厚C30商品砼路面(含模板制作)、振捣密实、压光、锯缝、刻痕、草袋养护 | m2 | 370.26 |  |  |  |  |  |
| 12 | 01B002 | 砖砌窨井 | MU10砼砖砌方形窨井,M5水泥砂浆砌筑 | m3 | 1.07 |  |  |  |  |  |
| 13 | 011203001002 | 零星项目一般抹灰 | 原地面沟渠、新砌窨井抹水泥砂浆 | m2 | 29.2 |  |  |  |  |  |
| 14 | 01B003 | 多孔砖铺设 | 场地南侧铺设250mm宽多孔砖 | m3 | 1.39 |  |  |  |  |  |
| 15 | 01B004 | 沟渠盖板 | 原排水沟上盖板,B125级钢纤维镂空砼盖板 | m | 24.2 |  |  |  |  |  |
| 16 | 01B005 | 窨井盖板 | 新增方形窨井盖板,B125级钢纤维砼盖板 | 套 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 01B006 | 零星工程 | 场地上花盆等有用物件搬移至甲方指定地址【此项现场察看总价包干，结算时不作调整】 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | 01B007 | 拆除及外运 | 场地东侧原有围墙、临时板房拆除及场地上障碍物或垃圾清理等，并且外运【此项现场察看总价包干，结算时不作调整】 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

施工说明：

1、砼场地工程：场地平整、夯实，50mm厚碎石垫层，100mm厚C30商品砼面层浇筑（非泵送）、压光、锯缝、刻痕、草袋养护、场地南侧铺设一道多孔砖【砼场地具体做法根据甲方要求】。

2、砖砌窨井工程：原有排水沟部位增设MU10砼砖砌方形窨井,M5水泥砂浆砌筑，内抹水泥砂浆，铺设钢纤维盖板。

3、排水沟:原有排水沟内清理、水泥砂浆修补，更换镂空钢纤维盖板。

4、砖砌围墙：土方开挖、回填，100mm厚C15砼垫层，240mm厚MU10砼实心砖围墙，M7.5水泥砂浆砌筑，20mm厚水泥砂浆抹灰。

5、花盆移位、场地内围墙、板房及垃圾拆除外运，此项为总价包干，结算时不作调整。

投标单位关于资格的声明函

致：金坛区人民医院

根据贵院编号                 的询价通知书，正式授权下述签字人（姓名和职务）                代表投标供应商            （投标供应商名称），提交投标文件正本壹份，副本   份。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1.我们的资格条件完全符合采购方和本次招标要求，我们同意向贵院提供与投标有关的证据和资料。

2.我们的投标文件中所填写所有关于资格文件，附件材料说明及证明陈述均是真实,准确的，若有虚假和违背，我单位愿意承担由此而产生的一切后果；

3.我们已详细审查了询价通知书，投标后，我们放弃对询价通知书质疑的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期内具有约束力。

5.一旦我方中标，我方将根据询价通知书的规定，严格履行合同。

6.我方绝不提供虚假材料谋取中标、绝不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、绝不与采购单位、其他供应商或者贵院恶意串通、绝不向采购人、贵院工作人员和评委进行商业贿赂、绝不在采购过程中与采购单位进行协商谈判、绝不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵中心及相关管理部门的处罚。

投标单位法人代表签字：

投标单位（公章）：

年   月   日

授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系                    （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托          （姓名）为我公司代理人，以本公司名义参加金坛区人民医院的项目名称：             投标活动。代理人以本公司名义处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委托权。

特此委托。

代理人：            性别：          年龄：

部门：                              职务：

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字、盖章）

日 期：      年  月  日

附：法定代表人及被委托授权人有效身份证复印件

工程质量保证书

我公司就金坛区人民医院电瓶车停车场改造项目的质量保证如下：

投标单位（章）：

法定代表人（签字）：

日期：     年   月   日

售后服务承诺书

我公司就金坛区人民医院电瓶车停车场改造项目投标的服务承诺如下：

投标单位（章）：

法定代表人（签字）：

日期：     年   月   日

现场勘查证明

致：金坛区人民医院

我方已全面阅读和研究了金坛区人民医院电瓶车停车场改造项目招标文件（包括附件），并进行了现场勘查、疑问澄清，充分理解并掌握了本项目招标的全部情况。

特此证明!

投标单位盖章：

年    月    日

采购单位盖章：

年    月    日

说明：投标单位应先行踏勘现场，以了解项目的基本情况。投标单位踏勘现场应事先征得采购单位的同意，踏勘现场所产生的费用和安全等由投标单位自行负责，开标前未踏勘现场或者现场勘查证明采购单位未盖章确认的，造成的影响由投标单位自行负责。