常州市金坛第一人民医院院内询价通知书

常州市金坛第一人民医院对其所需的透明门帘采购安装进行公开招标，欢迎符合资格要求的供应商根据询价通知书要求进行报价，并于2026年1 月27日下午14：00投标文件（一份）现场送达至常州市金坛第一人民医院（常州市金坛第一人民医院6号楼108），逾期送达不予受理。

一、采购项目：

1.采购项目：透明门帘采购安装

2.采购项目简要说明：常州市金坛第一人民医院需采购安装透明门帘一批，预算价4万元，超过则为无效标书。

二、报价须具备以下资料：

1. 有效营业执照副本；

2. 项目负责人有效身份证复印件。

以上资料均需提供加盖单位公章的复印件。

本次招标不接受联合体投标,不接受电报、电话、邮件、邮寄形式的投标。

三、投标方具有独立完成项目的能力，中标后不允许分包、转包，一经发现立即取消中标资格。

四、投标文件必须提供相关资料:招标文件提供的报价单、营业执照复印件、项目负责人有效身份证复印件、服务承诺书。如因投标单位未提供以上材料导致的一切后果，由投标单位承担。

五、成交原则：

1.1询价为一次性报价，采用最低评标价法，在质量和服务全部满足询价通知书实质性要求前提下，对投标报价由低到高排序，报价最低且不超过预算价的供应商为中标候选人（投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列；技术指标优劣相同的，则现场抽签决定中标候选人）。

1.2质保期：自验收合格后，免费质保1年。

六、合同签署：采购合同为双方合同，由中标单位、采购单位双方签订。

七、收货地点和日期：根据采购方要求。

八、付款方式：按实结算，院方验收合格后支付90%，质保期满一年后支付10%。

地址：金坛区金坛大道500号（常州市金坛第一人民医院6号楼108）

邮政编码：213200

报价接收人 :刘先生

联 系 人 ：刘先生

电   话： 0519-82432646

邮   箱：605676414@qq.com

采购单位联系人：刘先生   联系电话：0519-82885505

2026年1月27日

常州市金坛第一人民医院采购询价报价单

项目：货物

| 项目名称 |  | 所投产品规格 | 数量 | 单位 | 报价（元） | 免费质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 透明门帘采购安装 |  | 详见附表 | 1 | 批 |  |  |  |
|  | 总计（元）： |  |  |  |  |  |  |
| 要求 | 1.用RMB报价。 2.报价应包含人工费、货物价、材料费、辅材费、材料正常损耗、加工费、运输费、搬运费、装卸费、安装费、水电费、成品保护费、验收费、技术措施费、安全文明施工费、临时设施费、检验试验费、社会保障费、住房公积金、企业管理费、合理利润、各项规费、总承包配合费、应缴税费、政策性文件规定及合同实施阶段包含的所有风险、责任等各项与本项目相关的全部应有费用。除上述费用外，采购人不再支付其他任何费用。 |  |  |  |  |  |  |

投标单位（公章）

投标单位负责人（签章）：                联系电话：

附件一：透明门帘规格及要求

1.材质：帘片采用全新高透明、高韧性PVC软玻璃材质，无刺激性气味。厚度采用2.5规格（实测厚度不低于2.0mm）帘片。

2.磁条：磁条应磁性均匀、强劲，确保两边帘体闭合时能自动紧密吸合，无明显缝隙。磁条需包裹在PVC内，不外露，防水防锈。

3.结构：上装式结构，帘片上、中、下有加强筋或包边，配备金属或高强度塑料扣眼。安装配件轨道、螺丝等。

4.尺寸与公差：成品尺寸必须与门洞尺寸匹配，宽度允许公差±10mm,高度允许公差±5mm，帘片垂直度好。

5.性能：透明度>90%,视线清晰；适应本地气候，低温不发硬断裂；达到难燃级别；表面光滑，易擦拭清洁。

6.安装要求：安装牢固、整齐，轨道平直，帘片开合顺畅，磁吸功能有效。安装后地面无积堆，不影响人员通行和消防安全。

7.样品：提供样品至少约30cm x 30cm的实物样品(含磁条部分)。

8.质保期≥1年

附件二：透明门帘具体参数

| 楼层 | 具体位置 | 尺寸（m） |  | 数量（个） | 面积 （㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 宽 | 高 |  |  |  |
| 一楼 | 骨科中心 | 2.0 | 2.6 | 2 | 10.4 |  |
|  | 放射科 | 2.0 | 2.6 | 2 | 10.4 |  |
|  | 输液室 | 2.0 | 2.6 | 2 | 10.4 |  |
|  | 儿科 | 1.6 | 2.2 | 1 | 3.52 |  |
| 二楼 | 急诊留观 | 2.0 | 2.4 | 1 | 4.8 |  |
|  | 内科 | 2.0 | 2.4 | 2 | 9.6 |  |
|  | 妇科 | 2.0 | 2.4 | 2 | 9.6 |  |
|  | 超声检查 | 2.0 | 2.4 | 2 | 9.6 |  |
|  | 外科 | 2.0 | 2.4 | 2 | 9.6 |  |
|  | 皮肤科 | 2.0 | 2.4 | 2 | 9.6 |  |
| 三楼 | 五官、口腔 | 2.0 | 2.4 | 2 | 9.6 |  |
|  | 内镜中心 | 2.2 | 2.4 | 1 | 5.28 |  |
|  | 中医科 | 2.0 | 2.4 | 2 | 9.6 |  |
|  | 消化科 | 2.0 | 2.4 | 1 | 4.8 |  |
|  | 血液静化 | 2.0 | 2.4 | 2 | 9.6 |  |
| 合计 |  | —— | —— | 26 | 126.4 |  |

服务承诺书

我公司就常州市金坛第一人民医院所需    （采购项目）    投标的服务承诺如下：

投标单位（章）：

法定代表人或其委托授权人（负责人）（签字）：

日期：     年   月   日